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广东省电机工程学会团体标准
《智慧空气开关》
编 制 说 明


1、 标准制定背景
随着市场经济的高速发展，用电设备剧增，其引发的火灾和人体触电事故屡有发生，给人类的生命财产安全造成重大威胁，安全用电时刻警醒人类。
目前国外主流传统空开品牌厂家都未发行智慧型空开产品，所以暂时也还未能收集到国外的智慧空开标准，而国内已经涌现了大批的智慧型空开应用，但相关的功能参数都是各自具有各自的特点，没有行成统一的标准。
二、目的及意义
[bookmark: _GoBack]编制团体标准《智慧空气开关》，是为让智慧型空气开关更加智慧、更安全和规划化地走进千家万户。智慧型空气开关它属于低压断路器中的一种，当电路中发生短路、漏电、过压、欠压、过载、过温、打火、缺相状态时前端自动脱扣断电保护，这样即可以对输电线路以及使用中的电器设备起到保护延长寿命，避免人体触电伤害，还可以有效预防电气火灾的发生。对于现代安全用电需求的提高，传统空气开关在功能上逐渐无法满足对用电安全的需求，智慧空开通过引入物联网技术和边缘计算技术来实现对用电设备的运行数据处理，设备状态监测，预警、报警等智能化用电管理。智慧型空开产品的相关电流计量、电压计量以及多种保护功能的技术可靠性要求，行业上没有统一标准，目前基本上由各企业根据行业里单项的要求自行设计，缺少统一标准，难以对各行业场景应用的安全系数来保证其安全性，或通过经验估算进行设计，存在一定的可靠性风险。
随着人工智能、物联网、大数据等技术的不断应用，对于各细分行业的安全用电管理以及能耗管控，以团体标准的形式进行规范，有迫切性和发展意义。智慧型空气开关团体标准的推出，有利于行业内对智慧空气开关进行统一设计和优化， 并有利于对其进行安全性验证或可靠性试验，为智慧型空气开关在各细分领域的应用的统一和优化设计创造了条件，有利于对智慧空开的安全认证，也有利于智慧空开的标准化。本项目标准的完成，将提高智慧空气开关整体的可靠性，如果通过省电机学会的引导推荐，在本省相关行业充分应用的话，在本行业内具有比较明显的社会效益和经济效益。
三、工作过程
1、调研阶段
2021年10月众源科技（广东）股份有限公司、广东必达电器有限公司和广东中质检测技术有限公司等组成标准工作组，工作组广泛收集国内外相关技术文献和资料，分析并整理形成本标准主要框架、内容和重要技术参数等。
本标准由众源科技（广东）股份有限公司、广东必达电器有限公司和广东中质检测技术有限公司等公司参与编制起草标准的相关资料，并对标准初稿提出有利于行业规范、安全保护等方面的建设性意见，众源科技（广东）股份有限公司组织进行团体标准的编制工作并负责相关工作的开展。


2、 立项阶段
众源科技（广东）股份有限公司于2021年12月向广东省电机工程学会递交团体标准《智慧空气开关》立项申请表，并于2021年12月29日获得立项审批通过。
3、 标准草案起草阶段
工作组依据国际、国家或行业的标准化及技术要求，并结合调研情况，分别于2022年2月提出标准草案，并多次通过线上和线下进行研讨，于2022年3月对标准草案进行修改完善，并形成标准征求意见稿。
4、 标准征求意见阶段
标准于2022年4月1日至2022年5月15日征求意见，工作组对反馈的意见进行分析，并根据采纳的意见对标准进行修改。
5、 标准送审发布阶段
标准计划于2022年5月23日进行评审。
四、标准编制原则
本标准在制定过程中秉承科学性、合理性和可操作性及以下原则进行编制工作：
--按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》标准的规定进行编写；
--符合国家现行相关法律、法规、规章；
--与相关推荐性国家标准、行业标准保持一致。
五、适用范围和主要技术内容
本标准拟规定智慧型空气开关适用于医院、学校、银行、电网、通讯行业、智慧灯杆、消防、园区、社区、工厂、酒店、商厦、公共场所及家居等领域的用电保护安全。主要技术内容有使用条件（保护功能、电流、电压、功率等）、术语和定义、设计与性能要求、试验方法及出厂试验等。
六、标准编制依据
本标准属于智慧用电智能化设备标准，暂时不涉及法律法规层面，计划引用的国家标准和相关技术规范如下:

GB/T2423.1-2008     电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验A：低温
GB/T2423.2-2008     电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验B：高温
GB/T2423.10-2008    电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验Fc：振动（正弦）
GB/T2900.18 -2008   电工术语  低压电器
GB/T4208-2017       外壳防护等级  （IP代码）
DL/T5169.10-2017    电工电子产品着火危险试验  
第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法
GB/T 5465           (所有部分)电气设备有箘形符号
GB/T 10963.1-2020   电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器
GB/T16917.1-2014     家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则
GB/T 16927.1-2011    高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求
GB/T 17626.2-2006    电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-2016    电磁兼容﹑试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-2008    电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-2008    电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.6-2017    电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.11—2008  电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

7、 与国际、国外对比情况及本标准水平
本标准未采用国际标准；
本标准制定过程未查及同类国际、国内标准；
本标准水平为国内先进水平。

8、 贯彻实施标的要求及建议
建议本标准于2022年6月发布，2022年8月起实施。
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