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一、标准制定的背景

双碳背景下，加强网架建设尤其是特高压直流建设，可有效解决我国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。直流特高压输电工程作为构建新型电力系统的重要措施，将成为“十四五”电网重点投资方向。

光纤直流电流互感器是特高压直流系统中测量与继电保护的最基本单元，市场容量巨大，发展前景广阔。光纤直流电流互感器，是一种非接触式的精确测量装置，从根本上实现高压光电隔离，可显著提升电力高压系统可靠性。另外，光纤直流电流互感器具有智能状态自诊断功能，可有效避免继电保护装置误动和拒动的风险，同时方便在线运行监测及故障处理。面对新型电力系统建设的快速推进，光纤直流电流互感器成为专家们研究的新热点。但是到目前为止光纤直流互感器还没有针对性的标准。实际应用时，用户根据应用场景协商技术协议和实验标准，不同用户要求不同，会出现标准技术参数测试覆盖不足或要求过高，严重影响光纤直流电流互感器的发展和二次系统架构，因此亟须出台光纤直流电流互感器技术标准，统一技术要求，适应构建新型电力系统的技术需求，有利于光纤直流电流互感器在特高压直流中的应用。

二、工作过程
立项阶段：广东省标准化研究院、广东产品质量监督检验研究院、北京航天时代光电科技有限公司、广东中贝能源科技有限公司、中国质量认证中心广州分中心五家单位联合于2022年11月向广东省机电工程学会申报了团体标准立项《光纤直流电流互感器技术规范》，2023年2月1日团体标准立项审批通过。

调研阶段：标准起草计划下达后，2022年6月广东省标准化研究院、广东产品质量监督检验研究院、北京航天时代光电科技有限公司、广东中贝能源科技有限公司、中国质量认证中心广州分中心等组成标准起草工作组，工作组广泛收集国内外相关电路互感器技术文献和资料，分析和整理出本标准的主要框架与内容、重要技术参数等。
标准草案起草阶段：标准起草工作组依据国际、国家或行业的标准化及技术要求，并结合调研情况，分别于 2022 年 9月提出标准草案，并多次召开网络研讨会和内部讨论会议，于2022 年11月 对标准草案进行修改完善。于2023年2月6日召开了标准征求意见稿定稿讨论会，并形成标准征求意见稿。
三、标准编制原则

本标准在制定过程中本着科学性、合理性和可操作性及以下原则进行制订工作：

——按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》标准的规定进行编写；

——符合国家现行相关法律、法规、规章；

——与相关推荐性国家标准、行业标准保持一致；

四、确定标准主要内容

本标准共8章，包括：

（1）范围

本标准适用于安装在±800kV 及以下电压等级直流输电系统直流极母线、双十二脉动换流阀组中点（如果适用）母线及中性母线的光纤电流互感器设备。

本标准规定了±800kV 及以下电压等级光纤直流输电用电流互感器的使用条件、技术要求等。

（2）规范性引用文件
本标准引用了28个国家标准、行业标准、国际标准。

（3）术语和定义
（4）电流互感器原理及机构
（5）正常及特殊使用条件
（6）技术参数及性能要求

（7）试验
（8）标志、包装、储存和运输
五、质量评价结果验证

本标准草案依托广东省重点研发项目“智能电网高压直流开关设备检测关键技术及试验系统研制”，技术要求主要以项目主要参与单位广东产品质量监督检验研究院、广东中贝能源科技有限公司、广安电气检测中心（广东）有限公司内部技术要求为基础起草，并在试验及使用中得到具体应用，初步验收了标准质量。
五、预期效益

光纤直流电流互感器是由光电子器件组成的光干涉仪系统，高低压端之间仅有光纤相连，测量原理是基于法拉第磁光效应，且采用了互易性结构，抑制了共模误差。具有一系列优点，如：体积小、重量轻、不易受电磁干扰、测量动态范围大、寿命长、潜在的成本低、加工简单。随着电力系统中电网电压等级的不断提高、容量不断增加，传统电磁式电流互感器逐渐暴露出了严重的缺陷，不能满足现代电力系统的要求，光纤直流电流互感器必然代替传统电流互感器，成为电力系统电能计量保护控制和系统诊断与监测分析的重要设备，具有良好的社会效益和经济效益。
六、与有关现行法律法规的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
七、与国际、国外对比情况及本标准水平

本标准没有采用国际标准。

本标准制订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准水平为国内先进水平。
八、贯彻实施标准的要求和措施建议

建议本标准于2023年10月发布，2023年10月起实施。

九、其他

本标准由广东省电机工程学会归口并负责解释。
标准起草工作组

2023年2月25日
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